## Composição
| OBRA : | FAMEZ - PROJETO ELÉTRICO EM BAIXA TENSÃO COM NOBREAKS
| LOCAL : | UFMS - Câmpus Campo Grande - MS
Data: MAIO/ 2018
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
Serviço: |  | Mobilização e desmobilização de materiais e equipamentos para instalação de canteiro de obras | Item: | 02.01.01 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição Sinapi 72871 |  | 02.03.01 |  |  | BDI
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$) | 0.2103
C | 5824 | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,0000000 | 137,62 | 137.62
C | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6,0000000 | 14,37 | 86.22
[5 empty] | Total Parcial | 223.84
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 47.07
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 270.91
Serviço: |  | Ligação provisória de água e esgoto instalação de canteiro de obras | Item: | 02.01.04 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição TCPO 2000 - 02510.001 / pág. 23
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
|  | TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M | 26 | 8.66 | 225.16
|  | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) 25,0000 4,52 113,00 | M | 25 | 4.52 | 113
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM | UN | 30 | 0.36 | 10.8
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0189 | 40 | 0.75
|  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA | UN | 1 | 176.23 | 176.23
|  | CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 1 | 27.5 | 27.5
|  | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 290.22 | 290.22
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 30 | 2.23 | 66.9
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 1 | 9.72 | 9.72
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.87 | 142.96
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.76 | 142.08
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.12 | 14.37 | 116.68
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 17.83 | 142.64
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 14.41 | 57.64
[5 empty] | Total Parcial | 1522.28
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 320.14
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 1842.42
Serviço: |  | Locação de container p/escritório 2,3x6,0m, alt. 2,5m, 1 sanitário, p/ escritório, completo, s/divisórias | Item: | 02.02.01 | UNIDADE | MÊS
Referência:
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
i | 10775 | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 1,0000000 | 505 | 505
[5 empty] | Total Parcial | 505
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 106.2
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 611.2
Serviço: |  | Elaboração de "AS BUILT" | Item: | 06.01 | UNIDADE | M2
Referência: |  | Composição ORSE 10832
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
c | 90773 | DESENHISTA COPISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.058 | 23.16 | 1.34
[5 empty] | Total Parcial | 1.34
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 0.28
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 1.62
Serviço: |  | Elaboração de Programa de Poteção de Riscos Ambientais - PPRA | Item: | 06.02 | UNIDADE | UN
Referência:
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
i | sinduscon 4.01 | Elaboração de Programa de Poteção de Riscos Ambientais - PPRA | Unid. | 1 | 1800 | 1800
[5 empty] | Total Parcial | 1800
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 378.54
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 2178.54
Serviço: |  | Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | Item: | 06.03 | UNIDADE | UN
Referência:
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
i | sinduscon 4.02 | Elaboração de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO | Unid. | 1 | 1800 | 1800
[5 empty] | Total Parcial | 1800
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 378.54
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 2178.54
Serviço: |  | Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT | Item: | 06.04 | UNIDADE | UN
Referência:
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
i | sinduscon 4.03 | Elaboração de Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho - PCMAT | Unid. | 1 | 2500 | 2500
[5 empty] | Total Parcial | 2500
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 525.75
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 3025.75
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de PVC corrugado ø 4", inclusive acessórios | Item: | 04.02 | UNIDADE | M
Referência: |  | Composição SINAPI 73798/3
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
i | 39248 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.05 | 7.05 | 7.4
c | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000 | 14,90 | 11.92
c | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,8000000 | 18,48 | 14.78
[5 empty] | Total Parcial | 34.1
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 7.17
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 41.27
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 4", inclusive acessórios | Item: | 04.03 | UNIDADE | M
Referência: |  | Composição SINAPI 95752
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 21130 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, PESADO, DIAMETRO 4", PAREDE DE 2,25 MM | M | 1,0500000 | 45.61 | 47.89
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2343000 | 14,90 | 3.49
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2343000 | 18,48 | 4.32
| 91174 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,0000000 | 2.15 | 4.3
[5 empty] | Total Parcial | 60
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 12.62
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 72.62
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 2", inclusive acessóriosacessórios | Item: | 04.04 | UNIDADE | M
Referência: |  | Composição SINAPI 95752
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
i | 21134 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1,0500000 | 15.24 | 16
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2343000 | 14,90 | 3.49
c | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2343000 | 18,48 | 4.32
c | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,0000000 | 1.09 | 2.18
[5 empty] | Total Parcial | 25.99
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 5.47
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 31.46
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de quadro de comando, de sobrepor, 500x400mm, com placa de acrílico e barramento de cobre 100A | Item: | 04.13 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição SINAPI: 84402
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18,48 | 18.48
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14,90 | 14.9
| Insumo ORSE 09496 | Chapa de acrílico | M2 | 0.2 | 203.27 | 40.65
| 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | Unid. | 1 | 241.74 | 241.74
[5 empty] | Total Parcial | 315.77
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 66.41
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 382.18
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de caixa de alvenaria no piso com tampa articulada de ferro fundido, dimensões 60X60X60 cm, conforme projeto | Item: | 04.14 | UNIDADE | UN
Referência:
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 | M3 | 0.343 | 56.84 | 19.49
| 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.144 | 34.46 | 4.96
| 72132 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 1.44 | 61.01 | 87.85
| 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 2.88 | 2.63 | 7.57
| 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 2.88 | 24.46 | 70.44
| 94110 | LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 | M3 | 0.018 | 166.34 | 2.99
| 11241 | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM | Unid. | 2.25 | 138.9 | 312.52
[5 empty] | Total Parcial | 505.82
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 106.37
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 612.19
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 200A, curva C | Item: | 04.15 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição SINAPI:74130/6
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18,48 | 7.39
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14,90 | 5.96
| ORSE 3752 | DISJUNTOR TRIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 200A, CURVA C | Unid. | 1 | 175.25 | 175.25
[5 empty] | Total Parcial | 188.6
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 39.66
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 228.26
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar eletromagnético tipo DIN 80A, curva C | Item: | 04.16 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição SINAPI:74130/5
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18,48 | 7.39
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 14,90 | 5.96
| ORSE 3703 | DISJUNTOR TRIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 80A, CURVA C | Unid. | 1 | 81.5 | 81.5
[5 empty] | Total Parcial | 94.85
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 19.95
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 114.8
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 50A, curva C | Item: | 04.17 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição SINAPI:74130/3
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18,48 | 2.77
| ORSE 03691 | DISJUNTOR BIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 50A, CURVA C | Unid. | 1 | 36.3 | 36.3
[5 empty] | Total Parcial | 39.07
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 8.22
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 47.29
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de disjuntor bipolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C | Item: | 04.18 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição SINAPI:74130/3
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18,48 | 2.77
| ORSE 03687 | DISJUNTOR BIPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 20A, CURVA C | Unid. | 1 | 44.5 | 44.5
[5 empty] | Total Parcial | 47.27
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 9.94
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 57.21
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de disjuntor monopolar eletromagnético tipo DIN 20A, curva C | Item: | 04.19 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição SINAPI:74130/1
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 18,48 | 2.31
| ORSE 03678 | DISJUNTOR MONOPOLAR ELETROMAGNÉTICO, DIN 20A, CURVA C | Unid. | 1 | 3.85 | 3.85
[5 empty] | Total Parcial | 6.16
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 1.3
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 7.46
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de DPS classe II,monobloco, 240VCA | Item: | 04.20 | UNIDADE | UN
Referência: |  | Composição ORSE 09042
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18,48 | 5.54
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 14.37 | 4.31
| ORSE 03678 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 385 V, CORRENTE MAXIMA DE *30* KA (TIPO AC) | Unid. | 1 | 102 | 102
[5 empty] | Total Parcial | 111.85
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 23.52
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 135.37
Serviço: |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Item: | 01.01 | UNIDADE | H
Referência: |  | SINAPI: 90777
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1,0000000 | 80,22 | 80.22
| 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 0,37 | 0.37
| 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 0,02 | 0.02
| 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,0500000 | 0,77 | 0.03
| 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000000 | 0,95 | 0.95
[5 empty] | Total Parcial | 81.59
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 17.16
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 98.75
Serviço: |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Item: | 01.02 | UNIDADE | H
Referência: |  | SINAPI: 91677
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1,0000000 | 92.62 | 92.62
| 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 0,37 | 0.37
| 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 0,02 | 0.02
| 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,0500000 | 0,77 | 0.03
| 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000000 | 2,54 | 2.54
[5 empty] | Total Parcial | 95.58
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 20.1
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 115.68
Serviço: |  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Item: | 01.03 | UNIDADE | H
Referência: |  | SINAPI: 90780
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 4069 | MESTRE DE OBRAS | H | 1,0000000 | 32,23 | 32.23
| 37372 | EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 0,37 | 0.37
| 37373 | SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) | H | 1,0000000 | 0,02 | 0.02
| 88237 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 0,0500000 | 0,77 | 0.03
| 95405 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1,0000000 | 0,55 | 0.55
[5 empty] | Total Parcial | 33.2
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 6.98
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 40.18
Serviço: |  | Placa da obra | Item: | 02.01.02 | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 74209/1
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 4417 | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 1,0000000 | 3,12 | 3.12
| 4491 | PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) | M | 4,0000000 | 4,52 | 18.08
| 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 1,0000000 | 247,50 | 247.5
| 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0,1100000 | 8,78 | 0.96
| 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0000000 | 17,76 | 17.76
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,0000000 | 14,37 | 28.74
| 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M3 | 0,0100000 | 226,66 | 2.26
[5 empty] | Total Parcial | 318.42
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 66.96
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 385.38
Serviço: |  | Ligação provisória de luz e força | Item: | 02.01.03 | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 41598
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN | 0,1333333 | 53,39 | 7.11
| 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN | 2,0000000 | 19,43 | 38.86
| 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 3,0000000 | 7,31 | 21.93
| 937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 27,0000000 | 4,07 | 109.89
| 1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1,0000000 | 120,00 | 120
| 1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN | 2,0000000 | 64,48 | 128.96
| 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN | 8,0000000 | 4,53 | 36.24
| 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 4,0000000 | 1,22 | 4.88
| 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN | 1,0000000 | 64,37 | 64.37
| 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 8,0000000 | 4,24 | 33.92
| 2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M | 7,9600000 | 65,71 | 523.05
| 3379 | HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1,0000000 | 29,47 | 29.47
| 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN | 2,0000000 | 3,14 | 6.28
| 11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN | 2,0000000 | 5,96 | 11.92
| 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 2,0000000 | 3,47 | 6.94
| 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2,0000000 | 0,54 | 1.08
| 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2,0000000 | 0,40 | 0.8
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0000000 | 18,48 | 147.84
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8,0000000 | 14,37 | 114.96
[5 empty] | Total Parcial | 1408.5
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 296.21
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 1704.71
Serviço: |  | Carga manual de entulho em caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) | Item: | 02.04.01 | UNIDADE | M3
Referência: |  | SINAPI: 72897
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,2500000 | 36,42 | 9.1
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7000000 | 14,37 | 10.05
[5 empty] | Total Parcial | 19.15
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 4.03
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 23.18
Serviço: |  | Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) | Item: | 02.04.02 | UNIDADE | UN
Referência: |  | sinduscon 5.55
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 5961 | Retirada de entulho com caçamba estacionária (durante toda a execução da obra) | Unid. | 1 | 220 | 220
[5 empty] | Total Parcial | 220
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 46.27
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 266.27
Serviço: |  | Demolição de concreto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulação | Item: | 03.01 | UNIDADE | M3
Referência: |  | SINAPI: 97628
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1118000 | 17,87 | 19.86
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11,4882000 | 14,37 | 165.08
[5 empty] | Total Parcial | 184.94
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 38.89
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 223.83
Serviço: |  | Furo em laje de concreto para passagem de tubulação | Item: | 03.02 | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 90439
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 5795 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0,3670000 | 13,84 | 5.07
| 5952 | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0,8050000 | 12,68 | 10.2
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1830000 | 14,41 | 2.63
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1720000 | 17,83 | 20.89
[5 empty] | Total Parcial | 38.79
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 8.16
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 46.95
Serviço: |  | Rasgo em alvenaria para passagem de tubulação | Item: | 03.03 | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 90443
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700000 | 14,41 | 1
| 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4490000 | 17,83 | 8
[5 empty] | Total Parcial | 9
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 1.89
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 10.89
Serviço: |  | Corte no asfalto, sem reaproveitamento, para passagem de tubulação | Item: | 03.04 | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 97636
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0326000 | 144,04 | 4.69
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0896000 | 57,28 | 5.13
| 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0524000 | 9,33 | 0.48
| 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0836000 | 0,63 | 0.05
[5 empty] | Total Parcial | 10.35
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 2.18
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 12.53
Serviço: |  | Retirada de grama em placas | Item: | 03.05 | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 85184
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,2500000 | 14,37 | 3.59
[5 empty] | Total Parcial | 3.59
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 0.75
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 4.34
Serviço: |  | Escavação mecanizada de valas | Item: | 04.01 | UNIDADE | M3
Referência: |  | SINAPI: 90105
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0770000 | 106,47 | 8.19
| 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0570000 | 43,29 | 2.46
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1600000 | 14,37 | 2.29
[5 empty] | Total Parcial | 12.94
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 2.72
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 15.66
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 1", inclusive acessórios | Item: | 04.05 | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 95750
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 21136 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1,0500000 | 5,42 | 5.69
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1797000 | 14,90 | 2.67
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1797000 | 18,48 | 3.32
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,0000000 | 1,09 | 2.18
[5 empty] | Total Parcial | 13.86
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 2.91
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 16.77
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de eletroduto de aço galvanizado, 3/4", inclusive acessórios | Item: | 04.06 | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 95749
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 21128 | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1,0500000 | 4,20 | 4.41
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1615000 | 14,90 | 2.4
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1615000 | 18,48 | 2.98
| 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2,0000000 | 1,09 | 2.18
[5 empty] | Total Parcial | 11.97
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 2.52
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 14.49
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 95mm2 | Item: | 04.07 | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 92992
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 998 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 95 MM2 | M | 1,0150000 | 40,31 | 40.91
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 1,89 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1280000 | 14,90 | 1.9
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1280000 | 18,48 | 2.36
[5 empty] | Total Parcial | 45.18
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 9.5
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 54.68
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 50mm2 | Item: | 04.08 | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 92988
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 1018 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2 | M | 1,0150000 | 21,91 | 22.23
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 1,89 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0870000 | 14,90 | 1.29
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0870000 | 18,48 | 1.6
[5 empty] | Total Parcial | 25.13
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 5.28
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 30.41
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 35mm2 | Item: | 04.09 | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 92986
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 1019 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2 | M | 1,0150000 | 15,37 | 15.6
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 1,89 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0730000 | 14,90 | 1.08
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0730000 | 18,48 | 1.34
[5 empty] | Total Parcial | 18.03
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 3.79
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 21.82
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 0,6/1KV 25mm2 | Item: |  | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 92984 |  | 04.10
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1,0150000 | 11.15 | 11.31
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 1,89 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0640000 | 14,90 | 0.95
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0640000 | 18,48 | 1.18
[5 empty] | Total Parcial | 13.45
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 2.83
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 16.28
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 6,0 mm2 | Item: |  | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 91930 |  | 04.11
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1,1900000 | 2.56 | 3.04
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 1,89 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0520000 | 14,90 | 0.77
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0520000 | 18,48 | 0.96
[5 empty] | Total Parcial | 4.78
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 1.01
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 5.79
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de Cabo de cobre, isolamento anti-chama 450/750V 2,5 mm2 | Item: |  | UNIDADE | M
Referência: |  | SINAPI: 91926 |  | 04.12
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1,1900000 | 1.02 | 1.21
| 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0,0090000 | 1,89 | 0.01
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300000 | 14,90 | 0.44
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0300000 | 18,48 | 0.55
[5 empty] | Total Parcial | 2.21
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 0.46
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 2.67
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 10A, incluindo suporte e placa | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 92004 |  | 04.21
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 7,29 | 7.29
| 92002 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 36,21 | 36.21
[5 empty] | Total Parcial | 43.5
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 9.15
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 52.65
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de tomada dupla (NBR 14136) 20A, incluindo suporte e placa | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 92005 |  | 04.22
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 7,29 | 7.29
| 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1,0000000 | 41,15 | 41.15
[5 empty] | Total Parcial | 48.44
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 10.19
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 58.63
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 3/4" | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 95779 |  | 04.23
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 2565 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1,0000000 | 4,70 | 4.7
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0000000 | 0,10 | 0.2
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3434000 | 14,90 | 5.11
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3434000 | 18,48 | 6.34
[5 empty] | Total Parcial | 16.35
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 3.44
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 19.79
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo E, 1" | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 95782 |  | 04.24
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 2590 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1,0000000 | 7,90 | 7.9
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0000000 | 0,10 | 0.2
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3570000 | 14,90 | 5.31
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3570000 | 18,48 | 6.59
[5 empty] | Total Parcial | 20
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 4.21
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 24.21
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 3/4" | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 95778 |  | 04.25
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 2559 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1,0000000 | 5,81 | 5.81
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0000000 | 0,10 | 0.2
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3434000 | 14,90 | 5.11
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3434000 | 18,48 | 6.34
[5 empty] | Total Parcial | 17.46
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 3.67
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 21.13
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo C, 1" | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 95781 |  | 04.26
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 2560 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1,0000000 | 7,26 | 7.26
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0000000 | 0,10 | 0.2
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3570000 | 14,90 | 5.31
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3570000 | 18,48 | 6.59
[5 empty] | Total Parcial | 19.36
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 4.07
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 23.43
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo B, 3/4" | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 95777 |  | 04.27
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0000000 | 0,10 | 0.2
| 14053 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1,0000000 | 5,48 | 5.48
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3434000 | 14,90 | 5.11
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3434000 | 18,48 | 6.34
[5 empty] | Total Parcial | 17.13
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 3.6
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 20.73
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LR, 1" | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 95789 |  | 04.28
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 2570 | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1,0000000 | 7,64 | 7.64
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0000000 | 0,10 | 0.2
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3978000 | 14,90 | 5.92
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3978000 | 18,48 | 7.35
[5 empty] | Total Parcial | 21.11
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 4.44
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 25.55
Serviço: |  | Fornecimento e instalação de condulete de alumínio,tipo LL, 3/4" | Item: |  | UNIDADE | UN
Referência: |  | SINAPI: 95808 |  | 04.29
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2,0000000 | 0,10 | 0.2
| 12020 | CONDULETE EM PVC, TIPO "LL", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" | UN | 1,0000000 | 8,09 | 8.09
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3523000 | 14,90 | 5.24
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,3523000 | 18,48 | 6.51
[5 empty] | Total Parcial | 20.04
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 4.21
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 24.25
Serviço: |  | Reaterro mecanizado de valas | Item: |  | UNIDADE | M3
Referência: |  | SINAPI: 93368 |  | 04.30
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0330000 | 144,04 | 4.75
| 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0,0440000 | 57,28 | 2.52
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0330000 | 14,37 | 0.47
| 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0610000 | 26,82 | 1.63
| 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0570000 | 23,68 | 1.34
| 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1,0000000 | 1,23 | 1.23
[5 empty] | Total Parcial | 11.94
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 2.51
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 14.45
Serviço: |  | Envelopamento da tubulação subterrânea, através da aplicação de lastro de concreto magro, e= 14cm | Item: |  | UNIDADE | M3
Referência: |  | SINAPI: 96620 |  | 05.01
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5,4370000 | 17,87 | 97.15
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,4830000 | 14,37 | 21.31
| 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | M3 | 1,1300000 | 220,77 | 249.47
[5 empty] | Total Parcial | 367.93
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 77.38
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 445.31
Serviço: |  | Recomposição de pavimentação asfáltica e=4cm | Item: |  | UNIDADE | M3
Referência: |  | SINAPI: 95994 |  | 05.02
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 5835 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0,0414000 | 203,69 | 8.43
| 5837 | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0,0847000 | 82,07 | 6.95
| 41965 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, PARA BINDER, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA | T | 2,5548000 | 234,93 | 600.19
| 88314 | RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,0090000 | 9,71 | 9.79
| 91386 | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0414000 | 174,61 | 7.22
| 95631 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0,0679000 | 139,90 | 9.49
| 95632 | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0,0582000 | 49,47 | 2.87
| 96155 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 | CHI | 0,0835000 | 34,49 | 2.87
| 96157 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 | CHP | 0,0427000 | 85,77 | 3.66
| 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0,0354000 | 138,17 | 4.89
| 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0,2169000 | 52,43 | 11.37
[5 empty] | Total Parcial | 667.73
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 140.42
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 808.15
Serviço: |  | Chapisco c/ arg. cimento+areia 1:3 | Item: |  | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 87879 |  | 05.03
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0042000 | 306,18 | 1.28
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0700000 | 17,87 | 1.25
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0070000 | 14,37 | 0.1
[5 empty] | Total Parcial | 2.63
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 0.55
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 3.18
Serviço: |  | Reboco paulista c/arg. cim+cal+areia 1:2:8, esp. 20 mm | Item: |  | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 87529 |  | 05.04
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014 | M3 | 0,0376000 | 362,27 | 13.62
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,4700000 | 17,87 | 8.39
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1710000 | 14,37 | 2.45
[5 empty] | Total Parcial | 24.46
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 5.14
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 29.6
Serviço: |  | Emassamento c/ massa acrílica , 2 demãos | Item: |  | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 96131 |  | 05.05
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) | UN | 0,1000000 | 0,67 | 0.06
| 4056 | MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 0,2440000 | 31,01 | 7.56
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5140000 | 17,80 | 9.14
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1280000 | 14,37 | 1.83
[5 empty] | Total Parcial | 18.59
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 3.91
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 22.5
Serviço: |  | Pintura látex PVA, 2 demãos, | Item: |  | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 88491 |  | 05.06
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 7345 | TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA | L | 0,3700000 | 14,71 | 5.44
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0120000 | 14,37 | 0.17
| 95218 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHP DIURNO. AF_08/2016 | CHP | 0,0044000 | 19,45 | 0.08
| 95219 | PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - CHI DIURNO. AF_08/2016 | CHI | 0,0271000 | 18,67 | 0.5
[5 empty] | Total Parcial | 6.19
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 1.3
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 7.49
Serviço: |  | Limpeza geral da obra | Item: |  | UNIDADE | M2
Referência: |  | SINAPI: 9537 |  | 05.07
| Código | Descrição | Unid. | Coef. | Preço unit. (R$) | Subtotal (R$)
| 3 | ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA | L | 0,0500000 | 4,98 | 0.24
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1400000 | 14,37 | 2.01
[5 empty] | Total Parcial | 2.25
|  |  | BDI sem desonaração |  | 21.03% | 0.47
|  |  |  | Total Geral (R$): |  | 2.72